## 门禁
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 数量 | 单位 | 单价
1 | 一卡通系统管理电脑 | 586以上配置(含SQL SERVER数据库) | 台 | 1 | 0
2 | 一卡通平台软件 | DAC C3-2006 | 套 | 1 | 0
3 | 门禁管理软件 | DAC C3-MJ | 套 | 1 | 0
4 | 消费管理软件 | DAC C3-XF | 套 | 1 | 0
5 | 考勤管理软件 | DAC C3-KQ | 套 | 1 | 0
6 | 格式化软件 | DAC C3-2006/V4.0 | 套 | 1 | 0
7 | USB发卡器 | DAC FK4160 | 台 | 2 | 0
8 | 食堂刷卡消费器 | DAC XF4410 | 台 | 1 | 0
9 | 32位四门门禁控制器 | DAC MJ8014 | 台 | 2 | 0
10 | 32位双门门禁控制器 | DAC MJ8012 | 台 | 3 | 0
11 | 门禁机箱电源 | DAC 12V3A | 台 | 5 | 0
12 | 门禁读卡器 | DAC MJ5730 | 台 | 14 | 0
13 | 指纹考勤机 | DAC ZW-01 | 台 | 1 | 0
14 | 单门磁力锁 | DAC KJ-300/3K1 | 把 | 按需 | 0
15 | 出门按钮 | DAC EB29 | 个 | 14 | 0
16 | 标准道闸 | DAC-DZPD/2L | 套 | 2 | 0
17 | 手动按钮加遥控 | DAC-DZYK/1 | 套 | 2 | 0
18 | 单路车辆检测器 | DAC-DZPC/1 | 个 | 6 | 0
19 | 压力波防砸装置 | DAC-DZPDY | 套 | 2 | 0
20 | 感应线圈 | DAC DG01 | 套 | 6 | 0
21 | 出入口机箱 | DAC-DZPA/WS | 台 | 2 | 0
22 | 近距离读卡器 | DAC-FK/1B | 台 | 2 | 0
23 | 高亮中文电子显屏 | DAC-DZPV3 | 块 | 1 | 0
24 | 对讲分机 | DAC-DZPB2 | 台 | 2 | 0
25 | 语音系统模块 | DAC-DZPT-2 | 套 | 2 | 0
26 | 出入口控系统主板 | DAC-DZPS/1D | 台 | 2 | 0
27 | 专用线性电源 | DAC-DZPW | 台 | 2 | 0
28 | 对讲主机 | DAC-DZPB1 | 台 | 1 | 0
29 | 通讯转换器模块 | DAC TX6750 | 台 | 1 | 0
30 | 临时卡发卡机 | DAC-DZFK1B-1 | 台 | 1 | 0
31 | 停车场软件 | DAC DZPARK/2011 | 套 | 1 | 0
32 | 停车场软件狗 | PSOFTDOG | 个 | 1 | 0
33 | 视屏捕捉卡 | DAC-DZMINIA | 块 | 2 | 0
34 | 摄像机立杆 | DAC-DZPE/1 | 根 | 2 | 0
35 | 电源控制箱 | DAC-DZPW | 台 | 1 | 0

## 红外
序号 | 设备名称 | 描述 | 型号 | 品牌 | 单价 | 单位
红外报警系统
1 | 总线报警主机 | ※小总线主机※ 总线485通信，可扩展到64防区，兼容无线防区扩展，通讯距离可达1200米；适合小区、学校、工厂等（使用RVSP2*1.0屏蔽双绞线） | AL-7416 | ALEPH |  | 台
2 | 报警主机键盘 | 中文LCD编程键盘（与7416配套使用） | AL-716 | ALEPH |  | 台
3 | 单防区地址模块 | 单防区扩展模块 | AL-7480-1A | ALEPH |  | 个
5 | 四光束对射 | 全新升级，纯数字式四光束主动红外对射、探测距离150米 | ABH-150L | ALEPH |  | 对
7 | 室内双鉴红外探头 | XC-1 |  | 艾礼富 |  | 个
8 | 主机后备电池 | 报警主机专用后备电池12V/7A | AL-12V/7AH | 国产 |  | 个
9 | 对射电源 | 对射集中供电开关电源（DC-24V/4.5A） | AL-24V/4.5A | 国产 |  | 个
10 | 对射支架 | 三，四光束不锈钢L型对射安装支架, 高50CM | ALF-50L | ALEPH |  | 对
11 | 联动模块 | 联动继电器模块是具有网络和总线通讯功能的设备，报警主机可以按预定条件(报警触发等)控制它打开或闭合某一个或多个继电器，从而达到联动灯光、警号等各种设备的控制。 | AL-7016J | ALEPH |  | 个
● 主板带16路继电器输出，每增加一块扩展板，即可增加16路继电器输出
● 支持RS485总线通讯或IP网络通讯两种模式（IP通讯要另配IP网络模块）
注意：要实现IP联网通讯，必须加配IP600网络扩展模块
12 | 声光报警器 | 声光报警器;声压≥108分贝;电流≤200毫安 | HC-103 | ALEPH |  | 个
13 | 自动拨号器 |  |  | 国产 |  | 套
14 | 开关电源 | DC24V,6A |  | 国产 |  | 个
15 | 电源线 | RVV4*1.0 |  | 凌宇 |  | 批
| 6芯信号线 |  |  | 国产 |  | 批
16 | 镀锌铁管（外围使用） |  |  | 国产 |  | 米
17 | 接插件及辅材 |  |  | 国产 |  | 批
18 | 隐蔽式声磁防盗系统 | SMA-JK10，在主要通道门口安装 | SMA-JK10 | 国产 |  | 个